维修清单

| 项目 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁阀 | 套 | 8 | AirSep配套 | 质保期1年，含安装调试 |
| 2 | 均压阀管路改造 | 项 | 1 | / | 含旧件拆除、废料清运，改造后管道需通过气密性测试 |
| 3 | 分子筛 | 台 | 2 | AirSep配套 | 更换2台制氧机机组的分子筛 |

保养清单

| 项目 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 制造厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 2 | 油过滤器 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 3 | 油气分离器 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 4 | 润滑油 | 桶 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 5 | 初级滤芯 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 6 | 精密滤芯 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 7 | 除菌滤芯 | 只 | 2 | 阿特拉斯.科普柯 | 质保期6个月 |
| 8 | 制氧机滤芯 | 只 | 2 | WILKERSON | 质保期6个月 |
| 9 | 空气过滤器 | 只 | 2 | MSE | 质保期6个月 |
| 10 | 油过滤器 | 只 | 2 | MSE | 质保期6个月 |
| 11 | 油气分离器 | 只 | 2 | MSE | 质保期6个月 |
| 12 | 润滑油 | 桶 | 2 | MSE | 质保期6个月 |