# 全院视频监控现有监控设备清单

| 需维保设备明细清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| 1 | 监控摄像头 | 997 | 台 | 院本部共计：557台（2017年-2024年安装），以大华品牌相关型号为主。 妇儿分院：440台（2019年-2024年安装），品牌型号分为天地伟业TC-C12HN、宇视IPC-B3A2-IR、大华IPC-HDW1230C-A等相关信号。 |
| 2 | 5口POE交换机 | 5 | 台 | 2017-2024年采购，国标一线品牌。 |
| 3 | 8口POE交换机 | 23 | 台 | 2017-2024年采购，国标一线品牌。 |
| 4 | 16口POE交换机 | 2 | 台 | 2017-2024年采购，国标一线品牌。 |
| 5 | 24口POE交换机 | 38 | 台 | 2017-2024年采购，国标一线品牌。 |
| 6 | 无线网桥 | 29 | 对 | 2017-2024年采购，国标一线品牌。 |
| 8 | 电视墙 | 1 | 套 | 2019年采购，含24块大华42寸监视屏，15块国产22寸显示器。 |
| 9 | 16盘位储存服务器 | 2 | 台 | 含8块希捷8T监控硬盘，8块希捷10T监控硬盘。 |
| 11 | 64通道录像机 | 7 | 台 | 2含80块希捷6T监控硬盘,30块希捷4T监控硬盘。 |
| 12 | 32通道录像机 | 3 | 台 | 含2块希捷6T监控硬盘,3块希捷10T监控硬盘,2块希捷8T监控硬盘。 |
| 13 | 16通道录像机 | 1 | 台 | 含2块希捷4T监控硬盘。 |
| 14 | 8通道录像机 | 3 | 台 | 含3块希捷8T监控硬盘，3块希捷3T监控硬盘。 |
| 15 | 4通道录像机 | 1 | 台 | 含1块希捷2T监控硬盘。 |