- 影像类设备调研基本需求

- （需提供佐证材料如白皮书、彩页）

- 一、高端类CT（256排及以上）

- 具备无心电门控冠状动脉检查技术，技术成熟。

- 具备高质量能谱成像技术、操作便捷；具备高质量冠状动脉成像技术

- 孔径大，具备天眼技术

- 设备智能化程度高，支持智能定位

- 具有深度学习算法

- 配备智能后处理软件

- 二、普通 CT（64排及以上）

- 支持智能定位，配备天眼系统

- 重建速度快，转速快

- 辐射剂量低

- 图像质量高

- 三、口腔CT

- 大视野

- 转速快，扫描时间短

- 坐式机型

- 支持智能报告生成

- 辐射剂量低

- 四、数字化 X 线透视系统（胃肠透视 DR）

- 抓拍时间短，成像帧率高，图像质量高（核心要求）

- 辐射剂量低

- 操作界面简洁，操作简便

- 隔室操作台具备可视化功能更佳

- 球管左右摆动角度大

- 脚踏具备旋转功能

- 五、数字 X 线摄影系统（DR）

- 床面升降便捷，以悬吊式为主

- 配置双平板探测器

- 具备立卧位双拼接技术

- 大容量球管

- 六、移动数字 X 线摄影系统（移动 DR）

- 体积小、机身高度低，爬坡角度大

- 配置≥ 17×17 英寸大尺寸平板

- 多轴机头设计，角度调节灵活

- 电池续航强，双电机动力充足；断电状态下可插电直接曝光

- 伸缩臂可调节