## Sheet1
广元市中心医院内科大楼中央空调水泵机房法兰盘等物资更换项目清单及规格参数
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数
1 | 法兰盘 | DN100 | 个 | 2 | 1.材质：碳钢。2.PN16。3.优质钢材，耐磨耗、抗张度强。4.包安装
2 | 法兰盘 | DN150 | 个 | 6 | 1.材质：碳钢。2.PN16。3.优质钢材，耐磨耗、抗张度强。4.包安装
3 | 表弯 | DN15 | 个 | 4 | 1.材质：碳钢。2.无缝耐压。3.包安装。
4 | 旋塞阀 | DN15 | 个 | 4 | 1.材质：黄铜。2.防腐防锈，耐用耐压。3.包安装
5 | 球阀 | DN15 | 个 | 4 | 1.材质：黄铜。2.抗冻防爆，耐用耐压。3.包安装。
注： | 以上所有物资包含安装人工、辅材配件、焊接、保温等