广元市中心医院

内科大楼负二楼中央空调2号集水器维修更换项目质量要求及商务要求（初步要求）

一、质量要求：

1、提供全新的货物 ，货物需要包装完好 ，表面无破损，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，电器材料必须满足3C认证。

2、质保期为验收合格后1年，供应商需提供7*24小时售后质保服务，如出现任何质量问题，供应商需无偿免费更换产品供采购人正常使用。

3、不得以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品，在任何

时候发现上述情况，有权要求退货、更换，若已使用，成交供应商应赔偿由此造成的经济损失。

4、空调循环水泵控制柜三套及PLC软启动柜，功能要求接入我院能

源托管一站式服务中心，可以远程启动及实时数据监测（包含本地控制柜配专用数据监测显示屏）。

- 商务要求：

- 交货地点：广元市中心医院指定地点。

- 付款方式：按医院财务规定支付，项目实施完毕验收合格后，向成交供应商支付合同总价款90%，正常使用满一年后且无质量问题再支付合同总价款的10%。

- 成交供应商按照医院财务管理规定，向医院出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，否则，医院有权不予以支付货款。