附件2：

“报价文件”格式——封面

xxxxxxxxxxxx项目

报价文件

供应商名称：XXXX

日期：2026年XX月XX日

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

格式自拟。

二、XXXX项目报价表

| 火灾自动报警主机 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元/件） | 总价 （元） | 备注/技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 集中型火灾报警控制器 | XXX | XXX |  |  | XXXX |
|  | 2 | 消防联动控制器 | XXX | XXX |  |  | XXXX |
|  | 3 | 消防应急广播 | XXX | XXX |  |  | XXXX |
|  | 4 | 图形显示装置 | XXX | XXX |  |  | XXXX |
|  | X | XX | XXX | XXX |  |  | XXXX |
| 合计 | 大写： 小写：（ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价应是最终用户验收合格总价，包括成本、安装、运输、人工、配套辅材、质保期内备用物件更换等所有其他有关各项等含税费用。

2、所提供产品须符合国家现行消防技术与规范要求。

3、新型火灾自动报警主机需兼容外科大楼现有火灾探测设备、手动报警按钮、声光警报器等外围设备与相关联动模块。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日

三、供应商认为需要提供的其他材料

1. .................................

2. .................................

注：该条内容根据供应商自身条件选择性提供。