关于全自动凝血分析仪租赁及配套试剂供应服务项目的市场调研公告

为进一步优化我院检验科室诊疗服务能力，规范设备配置与试剂供应管理，降低固定资产投入风险，保障检验工作精准、高效开展，结合我院实际工作需求，现对检验设备租赁及配套试剂供应服务项目进行公开市场调研，广泛征集符合资格条件的供应商参与，全面了解市场价格、产品质量及服务能力，为后续采购工作提供科学依据。本公告仅为市场调研，不构成任何采购要约，我院保留最终调研结果使用及采购方式确定的权利。

一、调研项目基本信息

（一）项目名称

全自动凝血分析仪租赁及配套试剂供应服务项目

（二）调研需求

本次调研涵盖检验设备租赁、配套试剂供应及全周期服务，具体要求如下，供应商需全面响应，不得遗漏。

1. 设备租赁需求

设备类型：全自动凝血分析仪（具体型号、规格可由供应商结合我院需求推荐，需明确设备用途、性能参数，满足临床常规检验及部分特殊检验项目需求）

数量：2台。

设备标准：须为原厂全新或原装九成新合格产品，符合国家医疗器械相关标准（YY/T系列标准等），具备医疗器械注册证/备案凭证，提供设备出厂序列号、合格证、检测报告等相关证明文件。

租赁期限：拟定3年，租期内设备所有权归供应商，我院享有合法使用权，供应商负责设备全周期维护，确保设备正常运行。

配套服务：供应商需提供免费设备安装、调试、操作人员专业培训（确保科室人员熟练掌握设备操作、日常维护及简单故障处理）、年度校准、日常巡检、故障维修、易损件（探针、管路、泵等）免费更换服务。

应急保障：设备出现故障时，供应商需提供7×24小时热线响应，4小时内到达现场维修；若24小时内无法修复，须无条件提供同等级备用机，保障临床检验工作不停诊、不中断。

系统对接：免费完成租赁设备与我院现有LIS系统的无缝对接，负责接口调试、后期维护，确保检验数据准确上传、同步共享，接口相关费用全部包含在服务报价内，不额外收取任何费用。

2. 配套试剂供应需求

试剂要求：须为租赁设备原厂原配试剂、校准品、质控品及专用耗材，不得使用替代、分装、不合格试剂，符合国家医疗器械相关标准，具备试剂注册证/备案凭证，批次齐全、效期合规，无过期、变质、破损情况。

供应保障：供应商需建立稳定的试剂供应体系，确保试剂及时配送，常规试剂到货时间不超过48小时，紧急试剂到货时间不超过24小时，避免因试剂短缺影响临床检验工作。

价格要求：试剂价格不得高于本省医疗服务药品耗材挂网价、集采限价，若集采价格下调，试剂价格需同步下调；合同期内试剂价格如需上调，涨幅不得超过5%，且需提前15个工作日书面告知我院，经我院同意后方可调整。

结算方式：试剂按每月实际消耗数量×中标单价结算，供应商需按月提供详细的试剂消耗明细、批号、效期、结算清单，配合我院完成对账、结算工作，开具正规增值税发票。

质量保障：供应商需承诺试剂质量合格，若因试剂质量问题导致检验结果异常、临床纠纷或医疗事故，由供应商承担全部责任及相关经济损失，我院有权终止合作并追究其违约责任。

3. 其他要求

供应商需承诺，租赁期间不得强制我院采购非配套试剂、耗材，不得设置任何隐性消费、捆绑销售条款；严禁以任何形式提供返利、回扣、变相馈赠等不正当利益，一经发现，立即终止合作，并将其列入我院供应商黑名单，永久禁止参与我院任何采购项目。

（三）报价表模板（格式可自拟）

| 序号 | 项目类别 | 具体名称/规格 | 单位 | 数量 | 配件/试剂来源（原厂全新/原厂拆机/第三方） | 单价（元） | 合价（元） | 租期 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备租赁 | 设备名称（型号：XXX） | 台 | 1 |  |  |  | 3年 | 含安装、调试、培训 |  |
| 2 | 配套试剂 | （具体名称/规格） | 盒/瓶 | 按需 |  | 体现每人份价格 | 按实际用量结算 | 按试剂效期 | 原厂原配 |  |
| 合计（含税，单位：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、其他说明

本次调研仅为市场摸底、价格及服务能力调研，不构成任何采购合同关系，我院不向参与供应商支付任何调研费用，供应商参与调研所产生的一切费用自行承担。

我院对所有供应商提交的调研资料严格保密，仅用于本次市场调研及后续采购参考，不向第三方泄露。

供应商所提供的方案、报价等内容，我院可根据实际需求进行调整，最终采购方案以我院正式采购文件为准。

未尽事宜，由我院与参与供应商协商解决，我院拥有本次市场调研的最终解释权。