外科大楼火灾自动报警系统现有设备清单

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入/输出模块 | JF-M12 | 个 | 131 |  |
| 2 | 输入模块 | JF-M11 | 个 | 23 |  |
| 3 | 烟温感 | JTY-GD/JF-D11 | 个 | 735 | 感温探测器33个、感烟探测器702个 |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-MW/F-D13P | 个 | 90 |  |
| 5 | 消火栓按钮 | JF-M16 | 个 | 79 |  |
| 6 | 火灾声光警报器 | JF-SG11 | 个 | 30 |  |
| 7 | 隔离模块 | JF-M04 | 个 | 10 |  |
| 8 | 直线模块 | JF-M05 | 个 | 2 |  |
| 9 | 直线盘 | JB-TBZL-JF998 | 台 | 1 |  |
| 10 | 总线盘 | JB-TBZL-JF998 | 台 | 1 |  |
| 11 | 消防应急广播设备系统 | HY5700A/500 HY2722D | 套 | 1 | 录放盘 1台 500W:HY2733D广播功率放大器1台 |
| 12 | 电话总机 | HY6311 | 台 | 1 | 配套分机17台 |
| 13 | 火灾报警控制器（联动型） | 久远JB-TBZL-JF998T | 台 | 1 | 两个回路板16个总回路容量，现使用10个回路。 |
| 14 | 集中供电电源 | IG-M1205A | 台 | 1 |  |
| 15 | 消防控制室图形显示装置 | CRT-JF1000 | 台 | 1 |  |
| 16 | 主机电源 | JB-TBZL-JF99 | 台 | 1 |  |
| 17 | 蓄电池 | 12V24AH | 只 | 4 |  |