## 已过质保期
全院UPS不间断电源维护保养服务项目清单
序号 | 院区 | 使用科室 | 主机型号 | 配置描述 | 数量 | 单位 | 品牌 | 安装时间 | 质保到期时间 | 备注
1 | 院本部 | 信息中心 | YMK3300-150 | 60KVA,128只12V100Ah | 1 | 台 | 科士达 | 2023.07 | 已过质保期 | 使用年限超过5年的电池组需更换电池
电池型号：6-FM-100，组数：四组，每组32只
2 |  | 信息中心 | YDC3340 | 40KVA，128只，12V100Ah | 1 | 台 | 科士达 | 2022.11 | 已过质保期
电池型号：6-FM-100，组数：四组，每组32只
3 |  | 药学部 | YDC9110H | 10KVA，32只12V65Ah | 1 | 台 | 科士达 | 2022.08 | 已过质保期
|  |  |  | 电池型号：DFM65-12,组数：两组，每组16只 |  |  | 中冠得能
4 |  | 检验科 | L33-250K | 250KVA,96只12V200Ah | 1 | 台 | 雷迪司 | 2023.04 | 已过质保期
|  |  |  | 电池型号：AGM12-200,组数：三组，每组32只 |  |  | 金锐
5 |  | 保卫科 | YDC3320 | 20KVA,16只12V100Ah | 1 | 台 | 科士达 | 2019.07 | 已过质保期
电池型号：6-FM-100，组数：一组，每组16只
6 | 妇儿分院 | 检验科 | EP80-L | 80KVA,96只12V100Ah， | 1 | 台 | 科士达 | 2019.07 | 已过质保期
电池型号：6-FM-100,组数：三组，每组32只
7 |  | 手术室 | FX33-80KVA | 80KVA,64只12V 135Ah， | 1 | 台 | 山顿 | 2020.03 | 已过质保期
|  |  |  | 电池型号：6GF135 VT135-12,组数：两组，每组32只 |  |  | 信源