广元市中心医院PACS系统维护服务项目要求

| 序号 | 详细服务要求 |
| --- | --- |
| 1 | 为现有全院（含南河妇幼分院）飞利浦PACS系统提供原厂家工程师的售后维护服务，服务期一年，包括所有放射、超声、内镜的软件系统维护，确保系统正常稳定运行 |
| 2 | 电话/网络支持：提供7×24小时电话/网络支持；故障响应时间30分钟之内 |
| 3 | 现场服务响应时间：I级故障（系统宕机），7×24小时；II、III级故障（II级：性能故障；III级：单点故障），5×8小时 |
| 4 | 系统正常运转时间≥97% |
| 5 | 法定节假日技术支持值班：电话/网络远程值守。每逢节假日提前通知科室假日值班计划，节前进行例行巡检和数据备份，安排工程师提供假日系统运行技术支持 |
| 6 | 系统保养维护：提供每年1次高级技术工程师医院现场系统健康检查及性能优化。包括操作系统、数据库和程序软件的安全检查和性能优化 |
| 7 | 技术支持服务：由于硬件损坏需进行PACS硬件替换，或增加存储设备进行扩容，须提供技术支持 |
| 8 | 第三方系统软件：提供PACS相关的第三方工具软件维护及故障排除服务，如数据库、操作系统等、集群软件等 |
| 9 | 维护工具更新：即信息化维护工具及时更新，实现PACS、RIS等应用程序安装、卸载，配置 |
| 10 | 保修期内提供1次原厂专家现场支持，如政府组织的信息化等级评审等 |
| 11 | 数据清洗、数据治理、影像一致性校验服务 |
| 12 | 当前PACS/RIS 系统版本升级与补丁更新服务 |
| 14 | 漏洞扫描与风险评估服务 |
| 15 | 系统应急演练服务（宕机恢复演练） |
| 16 | 等级保护测评配合与技术支撑服务 |
| 17 | 匹配本系统的第三方接口运维服务 |
| 18 | 年度系统性能评估与优化方案服务 |
| 19 | 提供年度系统巡检报告 |