腹腔镜器械及内窥镜清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯剪刀 | Φ5*330mm | 8 | 把 |
| 2 | 弯分离钳 | Φ5*330mm | 8 | 把 |
| 3 | 无创抓钳 | Φ5*330mm | 16 | 把 |
| 4 | 电凝（钩状） | Φ5*330mm | 8 | 支 |
| 5 | 吸引器 | Φ5*330mm | 8 | 把 |
| 6 | 穿刺器 | Φ5*110mm | 16 | 套 |
| 7 | 穿刺器 | Φ10*108mm | 16 | 套 |
| 8 | 转换器 | Φ10-φ5 | 8 | 支 |
| 9 | 单极高频电缆线 | Φ4*3000mm | 16 | 根 |
| 10 | 气腹针 | Φ2.2*120mm | 8 | 支 |
| 11 | 持针钳（O型） | Φ5*330mm | 8 | 把 |
| 12 | 胸腹腔内窥镜（HD） | Φ5mm，30° | 2 | 支 |
| 13 | 胸腹腔内窥镜（HD） | Φ10mm，30° | 6 | 支 |