附件二

“报价文件”格式——封面

xxxxxxxxxxxx项目

报价文件

供应商名称：XXXX

联  系  人：XXXX

电      话：XXXX

日      期：2026年XX月XX日

供应商报价文件相关文书格式

（注：以下要求供应商提供的资格证明、报价文件复印件必须加盖报价人印章（鲜章））

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

法定代表人/单位负责人授权书

广元市中心医院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有报价等有关事宜。

特此声明！

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：供应商为法人单位提供“法定代表人授权书”，为其他组织提供“单位负责人授权书”， 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。 （法定代表人/单位负责人参加投标活动的，仅需提供本人身份证复印件）；

法定代表人/单位负责人身份证复印件

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人（签字或盖章）：XXX

授权代表签字：XXX

供应商名称：XXX （盖单位公章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

分项报价单

项目名称：

| 配件名称 | 适用门型 | 数量 （个） | 技术要求 | 质保期 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 闭门器 | 双扇防火门 |  | 液压型，启闭时间3-15s可调，反复启闭≥5000次无衰减 |  |  |  |
| 顺序器 | 双扇防火门 |  | 控制关门顺序（主门先关、副门后关），关闭间隙≤3mm |  |  |  |
| 合页 | 双扇防火门 |  | 需与现有防火门门扇质量相适配 |  |  |  |
| 报价合计¥： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所提供产品须符合国家现行消防技术标准与规范要求。

2.报价应包含原设备拆除费、清理、处置、新设备安装费、调试等完成本项目的所有相关费用，为含税全包价。

2.供应商需提供不低于    年的质保服务（最少不低于2年），质保期间若出现非人为因素导致的问题，供应商负责免费维修更换。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

八、供应商认为需要提供的其他材料

1. .................................

2. .................................

注：该条内容根据供应商自身条件选择性提供。