“报价文件”格式——封面

xxxxxxxxxxxx项目

报价文件

供应商名称：XXXX

日期：2026年XX月XX日

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

格式自拟。

二、临床营养科零星物资报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子握力计 | 90kg | 个 | 1 |  |  | 1、量程：90kg/198lb,2、分度值：0.1kg/0.2lb，3、材质：高密度工程塑料 |
| 2 | 皮脂厚度计 | 0-60mm | 个 | 1 |  |  | 1、精度：≤0.2mm,2、误差≤±0.5mm |
| 3 | 测量软尺 | 2m | 个 | 2 |  |  | 1、刻度清晰，2、塑料材质，不易折断 |
| 4 | 冷藏柜 | 双门 | 台 | 1 |  |  | 1、电压：220V，2、容量：≥580L，3、3C认证，4、功率：≥200W，5、温度范围：2~8℃， |
| 5 | 搅拌机 | 4L | 台 | 1 |  |  | 1、电压：220V，2、功率：≥2200W，3、3C认证，4、6叶刀俎，5、噪音：≤65dB |
| 6 | 食物交换份模型 | 48*48*54cm | 套 | 1 |  |  | 1、24件套,2、高度仿真，色泽纹理清晰，3、塑封精美，整体效果美观 |
| 7 | 电子台秤 | 30kg | 台 | 1 |  |  | 1、精度：0.1g，2、量程：30kg, |
| 大写： 小写：（ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是最终用户验收合格总价，包括成本、运输、人工、配套辅材及备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日