化学性医疗废物安全转运处置服务项目服务要求（初步要求）

一、服务内容：
1.清单类别
	序号
	项目名称
	废物类别
	废物代码
	预估数量
	单位
	备注

	1
	化学性医疗废物安全转运处置
	HW01
	841-004-01
	5400
	kg
	化学性医疗废物为甲醇，二甲苯，乙醇等。


2.供应商自行（如有相应运输资质）或委托第三方有资质运输公司对医院产生的化学性医疗废物进行安全运输至成交供应商指定场所，对化学性医疗废物进行无害化集中处置。
三、服务要求
1、分拣、包装、运输等现场服务地点：广元市中心医院院本部
2、供应商须具有有效的危险废物经营许可证、营业执照、道路危险货物运输许可证等，危险废物经营许可证经营范围应包含:废物类别:HW01，废物代码:841-004-01。
3、供应商应在四川政务服务网站(无废四川)进行备案。
[bookmark: _Hlk239951283]4、转运车辆必须具备相应资质，转运手续符合相关法律法规的要求，每次转运危险废物需在四川省固体废物环境管理信息系统(无废四川)签收“危险废物转移联单(医疗废物)”。
5、必须按照环境保护相关法律法规、标准规范的要求对收集的医疗废物进行转运和安全处置。
    四、商务要求
[bookmark: _GoBack]1、服务期限：三年或服务金额到达限额，合同自动终止。转运处置时间以采购人通知为准。
2、按医院财务规定支付；
3、处置费计算方式为：处置费单价*实际转移处置量（以危险废物转移联单为准）。
4、报价费用为废物协同处置费、现场技术咨询服务、取样、样品检测化验、废物运输、贮存、预处理等费用总和。
