
病员手腕带采购项目清单参数及服务要求

1、 项目清单 
1.腕带规格及材质要求：
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
（暂估）
	参数要求

	1
	病员手腕带
	成人款
260*35mm
	条
	103000
	材质：柔软型热敏材料，
打印区域：100*27mm 配硅胶扣

	2
	病员手腕带
	新生儿款206*30mm
	条
	14000
	材质：柔软型纳米硅胶材料，
打印区域：75*20mm配硅胶扣

	3
	病员手腕带
	儿童款
200*30mm
	条
	23000
	材质：柔软型热敏材料，
打印区域：75*20mm 配硅胶扣

	备注：此表中的数量为一年使用暂估量，在实际供货中，按照成交单价*实际送货数量据实结算。


2.打印内容：文字，条码，二维码，图片和图形，可与医院HIS系统无缝衔接
3.扫描期限：≥30天
4.包装规格：100条/卷。
5.佩戴方式:塑扣式，一次性使用
6.扣子要求:抗拉性强.
7.质量：高级别防水、防酒精、防转移（抗拉性能强通过测试），抗菌防过敏，腕带透气柔软，佩戴舒适。条码易扫描。
8.需要能配套医院现有的腕带打印机TD2020系列使用 。
9.腕带操作便捷，材料环保。
10.腕带产品具备相关的检验报告：
（1）腕带产品有CE认证书
（2）腕带产品有抗菌检测报告
（3）腕带产品通过抗过敏测试
（4）腕带产品不含乳胶物、不含铅和邻苯二甲酸盐等过敏及有毒物质。
二、质量要求：
1、提供全新的货物，货物需要包装完好，表面无破损，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。
2、质保期为验收合格后1年，供应商需提供7*24小时售后质保服务，如货物到采购人库房时质保期不足1年，或在运输、配送过程中包装或货物破损出现等情况，供应商需无偿免费更换产品供采购人正常使用。
三、服务要求：
1、须有专人负责采购人业务接洽，并可提供接洽人员上门面对面服务，负责将货物配送上楼到院内指定地点与采购人进行交接。
2、供应商按采购人需求供货，接到采购人每批次供货通知48小时内，将货物运送到采购人指定地点。
[bookmark: _GoBack]3、应急货物在接到供货通知后2小时内将货物运送到采购人指定地点。
四、其他要求：
1、 项目报价应包含成本、包装、运输、验收合格交付使用之前及质保期内质保服务等所有其他有关各项的含税费用。
2、 交货地点：广元市中心医院指定地点。
3、 付款方式：按医院财务规定支付，由成交单价和实际送货数量据实结算。
4、 考核要求：采购单位定期对成交人在服务期内的服务响应时间、配送时间、配送人员、产品质量等进行考核，若连续三次考核不合格的，采购单位有权取消其成交资格。
