“报价文件”格式——封面

xxxxxxxxxxxx项目

报价文件

供应商名称：XXXX

日期：2026年XX月XX日

一、营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“三证合一”的营业执照。

格式自拟。

二、门诊一楼大厅两侧楼层部分总控制阀更换项目报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管路 | DN125 | 米 | 1 |  |  | 含人工、配件、焊接、保温、更换安装等 |
| 2 | 法兰盘 | DN125 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 平衡阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 法兰盘 | DN100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 大写： 小写：（ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价应是最终用户验收合格总价，包括成本、运输、人工、配套辅材及备用物件等所有其他有关各项等含税费用。

供应商名称：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年     月     日